## Расчёт
РАСЧЁТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЭГ ПО ИЗМЕРЕННОЙ ПЛОТНОСТИ
Исходная зависимость — лист «Лист1»: A1:A10 — концентрация ДЭГ, % масс.; B1:B10 — плотность ДЭГ, г/см³.
Метод: линейная интерполяция между двумя соседними точками таблицы. Проверка совпадения с таблицей — лист «Проверка».
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (заполняется пользователем)
Измеренная плотность ДЭГ, г/см³ | 1.08 | ← вводить только в эту жёлтую ячейку (лист «Расчёт»)
РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЁТА
Концентрация ДЭГ, % масс.
Статус ввода
Контрольный пересчёт вторым способом
Диапазон применимости (по таблице), г/см³: |  |  | мин. … макс. (соответствует 10 … 100 % масс.)
Контроль исходной таблицы
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УЧАСТОК ТАБЛИЦЫ
| нижняя точка | верхняя точка
Плотность, г/см³
Концентрация, % масс.
Чувствительность на этом участке, % масс. на 0,001 г/см³ |  | на сколько сдвинется результат при ошибке плотности 0,001 г/см³
СПРАВОЧНО: расчёт по уравнению линейного тренда C = a·ρ + b |  | НЕ использовать как результат: зависимость нелинейна. Рабочий результат — ячейка B9.
a (наклон)
b (отрезок)
R²
Концентрация по тренду, % масс. |  | отклонение тренда от расчёта по таблице, % абс.:
Служебные ячейки (не изменять)
Номер нижней точки интервала, способ 1
Номер нижней точки интервала, способ 2
ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Ввести измеренную плотность ДЭГ (г/см³) в жёлтую ячейку B6 этого листа. Лист «Расчёт» не защищён, ввод свободный.
2. Концентрация ДЭГ в % масс. выводится в ячейке B9. Ячейка B11 — тот же расчёт другой формулой, значения обязаны совпадать.
3. Вне диапазона B13…C13 выводится «Вне диапазона таблицы»: экстраполяция не выполняется.
4. Не вводить плотность на листе «Лист1»: в B1:B10 там лежит сама зависимость, ввод поверх неё испортит расчёт.
5. Если результат не меняется при вводе — включён ручной пересчёт: «Формулы» → «Параметры вычислений» → «Автоматически» (или F9).
6. Плотность должна быть приведена к температуре, при которой снята исходная таблица. Выше 50 % масс. зависимость очень пологая: ошибка плотности 0,001 г/см³ даёт до 2,6 % масс. по концентрации (см. лист «Проверка»).
7. Таблицу на «Лист1» можно дополнять точками — расчёт использует её напрямую; плотность должна оставаться в порядке убывания.

## Проверка
ПРОВЕРКА: расчёт в табличных точках обязан давать табличную концентрацию
Каждая строка — точка исходной таблицы с листа «Лист1». Столбцы E и F — два независимых способа расчёта по той же зависимости.
№ | Плотность из таблицы, г/см³ | Концентрация по таблице, % масс. | Расчёт, способ 1 | Расчёт, способ 2 | Отклонение от таблицы, % абс. | Расхождение способов, % абс. | служебн. k1 | служебн. k2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Максимальное отклонение, % абс.:
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЁТА ПО УЧАСТКАМ
Чем выше концентрация, тем меньше изменение плотности на 10 % масс. — тем сильнее результат зависит от точности измерения плотности и от температуры, к которой приведена плотность.
Участок, % масс. |  | Δρ на участке, г/см³ | Крутизна dC/dρ, % на 1 г/см³ |  | Сдвиг результата при ошибке ρ 0,001 г/см³, % масс.

## Лист1
100 | 1.116
90 | 1.1121
80 | 1.1058
70 | 1.0976
60 | 1.0863
50 | 1.0729
40 | 1.0593
30 | 1.0438
20 | 1.0294
10 | 1.0132
ИСХОДНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (A1:B10): столбец A — концентрация ДЭГ, % масс., столбец B — плотность ДЭГ, г/см³.
Лист защищён от изменений: ввод измеренной плотности выполняется на листе «Расчёт» в ячейке B6, а не здесь. Чтобы править саму зависимость: «Рецензирование» → «Снять защиту листа» (пароль не задан).
Проверка совпадения расчёта с этой таблицей — на листе «Проверка».
Коэфициенты из уравнения тренда (справочно, в расчёте не используются)
наклон | отрезок | массив
Note on A29: y=kx+b коэфициент k
Note on B29: y=kx+b коэфициент b